## SheetJS
2024年07月至2024年07月饮用水地表水全分析监测数据表
省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 地级城市代码 | 县级城市名称 | 县级城市代码 | 重点城市区分 | 南北方城市 | 断面名称 | 断面代码 | 水源地性质 | 经度 | 纬度 | 取水量(万吨) | 时间 | 水质类别 | 电导率 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊
湖南省 | 430000 | 长沙市 | 430100 | 宁乡市 | 430124 | 非重点城市 | 南方城市 | 鳝鱼洲 | FH1421430124100S0001 | 河流 |  |  | 582.36000 | 2024-07-11 | Ⅱ类 | 18.2 | 35.3 | 8 | 7.2 | 3.4 | 12.0 | 1.4 | 0.08 | 0.030 | 1.39 | 0.001 | 0.026 | 0.121 | 0.0002 | 0.0016 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 11000 | 12.400 | 4.680 | 0.980 | 0.00500 | 0.05000 | 0.00020 | 0.000200 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0002 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002000 | 0.000200 | 0.00020 | 0.00010 | 0.0002 | 0.000200 | 0.0001 | 0.025 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0005 | 0.000200 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000021 | 0.000006 | 0.000027 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00001 | 0.000019 | 0.0000152 | 0.00003 | 0.00004 | 0.000025 | 0.002 | 0.00006 | 0.00005 | 0.0025 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.00002 | 0.0000091 | 0.0000282 | 0.0000500000 | 0.000050 | 0.0000500000 | 0.0000500000 | 0.0000250000 | 0.0000170000 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.000013 | 0.0000004 | 0.000000005 | 0.000001 | 0.000050 | 0.00005 | 0.000917 | 0.000079 | 0.000020 | 0.085 | 0.000100 | 0.000905 | 0.024498 | 0.001298 | 0.01000 | 0.00001