宁乡市环境卫生设施布局国土空间专项规划（2021-2035年）主要内容
一、规划范围

规划分为两个层次：市域和中心城区。

宁乡市市域范围：与《宁乡市国土空间总体规划 (2021-2035 年)》范围相一致的宁乡市所辖行政辖区范围，总面积2912.49平方公里。
中心城区范围：按照《宁乡市国土空间总体规划 (2021-2035)》确定的中心城区，总面积217.29平方公里。
规划期限

规划期限为2021-2035年，其中近期至2025年，远期至2035年，规划基准年2021年。

规划人口

规划服务人口：至2035年，市域常住人口150万人，中心城区常住人口90万人。

总体目标与指标要求
（一）总体目标

建立综合、环保、全过程管理的垃圾收运处理体系，优化配置综合处理技术和设施，提高垃圾无害化处理水平，推进垃圾处理向减量化、资源化发展；完善城市保洁系统，提高城市日常保洁能力和环境卫生公共服务设施的建设、运营和服务水平；建立环境友好的城市环境卫生体系，实现环境卫生行业的良性循环和可持续发展。
（二）指标要求

生活垃圾处置率：100%。

生活垃圾减量化：近期24%，远期35%。

五、规划主要内容

生活垃圾收运处规划

生活垃圾分类总体要求：分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。

中心城区生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾与其他垃圾四类。乡镇范围生活垃圾分为可腐烂垃圾与不可腐烂垃圾两类。

    （二）环境卫生公共设施规划

    公共厕所规划：规划居住生活区按每平方公里规划3-5座公共厕所设置，综合服务区与商业商务区按每平方公里规划4-11座公共厕所设置，工业发展区按每平方公里规划1-2座公共厕所设置。中心城区拟规划公共厕所245座。其中现状公共厕所101座，规划新增公共厕所144座，新建公共厕所可与垃圾转运站等环卫设施配套建设。

垃圾收集站规划：中心城区拟规划垃圾收集站105座。其中改扩建垃圾收集站66座，规划新建垃圾收集站39座。（各组团公共厕所与垃圾收集站数量详见附表三）

垃圾收集点规划：中心城区与集镇垃圾收集点按照每4幢多层住宅、每2幢小高层住宅或每幢高层住宅设置垃圾收集点1处设置。垃圾收集点的服务半径为70m。

（三）环境卫生工程设施规划

餐厨垃圾处理厂与餐厨垃圾转运站：规划远期新建一座餐厨垃圾处理厂，位于垃圾焚烧发电厂东侧，处理规模445t/d，占地47430m2。近期保留现状一处餐厨垃圾转运站，近期转运规模为205t/d，占地面积5000 m2。

再生资源回收利用中心：规划在主城组团、高新组团与横市镇各新建一座再生资源回收利用中心，占地面积均为5000 m2。

生活垃圾转运站：规划中心城区在主城组团、新城组团、经开组团和高新组团四个组团各设置一座生活垃圾转运站（详见附表四）。乡镇范围新建1处生活垃圾转运站，撤销3处生活垃圾转运站，扩建17处生活垃圾转运站以及改建17处生活垃圾转运站（详见附表五）。

有害垃圾转运站：中心城区规划一处有害垃圾转运站，总处理规模为3t/d，占地面积120 m2。

水域保洁管理站：规划在沩水设置2座水域保洁管理站。
（四）其他环境卫生设施规划

环境卫生机具：规划环境卫生车辆404辆，至2025年新能源车占比达30%，至2035年，新能源车占比达100%。
环卫工人作息场所：规划中心城区环卫工人作息场所76座，与公共厕所等环卫设施共规划配套建设，建筑面积20-150 m2。

环卫车辆停车场：规划在中心城区建设4座环卫车辆停车场，用地面积25246.23m2，停车数388个。
（五）近期建设规划

垃圾焚烧发电处理厂（建设中）：规划至2025年，新建垃圾焚烧发电站，处理规模1000t/d。

垃圾转运站：规划至2025年，新建主城组团垃圾转运站，转运量205t/d，建设用地面积0.5公顷；新建新城组团垃圾转运站，近期转运量80t/d，建设用地面积0.2公顷。

环卫车辆停车场：规划至2025年，新建主城组团1座环卫车辆停车场，用地面积0.5公顷，停车数100个。（详见附表六）
附表一：指标要求

	类别
	指标名称
	近期2025年
	远期2035年
	指标类型

	垃圾处置
	生活垃圾处置率（%）
	100
	100
	约束型

	
	生活垃圾分类投放率（%）
	60
	90
	预期型

	
	生活垃圾减量化（%）
	24
	35
	约束型

	
	生活垃圾机械化收集率（%）
	70
	100
	约束型

	
	生活垃圾密闭运输率（%）
	100
	100
	约束型

	
	生活垃圾无害化处理率（%）
	100
	100
	约束型

	
	生活垃圾压缩运输率（%）
	95
	98
	约束型

	
	生活垃圾回收利用率（%）
	40
	100
	预期型

	
	生活垃圾焚烧率（%）
	100
	100
	约束型

	
	餐厨垃圾资源利用率（%）
	60
	100
	约束型

	
	餐厨垃圾无害化率（%）
	80
	100
	约束型

	
	餐厨垃圾全覆盖收运处理率（%）
	100
	100
	约束型

	
	公共厕所覆盖率（座/km2）
	居住用地：3-5座/km2
公共设施用地：4-11座/km2
工业用地：1-2座/km2
	居住用地：3-5座/km2
公共设施用地：4-11座/km2
工业用地：1-2座/km2
	

	
	粪渣无害化处理率（%）
	100
	100
	约束型

	
	粪便垃圾密闭收集转运率（%）
	100
	100
	约束型

	
	环卫设施管理信息联网率（%）
	100
	100
	预期型

	街道保洁
	建成区道路保洁率（%）
	100
	100
	约束型

	
	主次干道机械化清扫率（%）
	95
	100
	约束型

	
	主次干道清洗率（%）
	100
	100
	约束型

	
	道路洒水冲洗率（%）
	100
	100
	约束型

	
	Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级清扫保洁道路
	
	
	预期型

	
	Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级道路机械吸（洗）扫作业频次
	≥4次

≥3次

≥3次
	≥4次

≥3次

≥3次
	预期型

	
	Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级道路机动车道道路冲洗除尘作业频次
	≥1日1次

1日1次

2日1次
	≥1日1次

1日1次

2日1次
	预期型

	
	主次干道临街立面整洁率（%）
	100
	100
	预期型

	
	支路街巷临街立面整洁率（%）
	≥90
	100
	约束型

	
	水域保洁率（%）
	100
	100
	约束型

	垃圾分类公民参与
	垃圾分类社区覆盖率（%）
	100
	100
	预期型

	
	垃圾分类居民参与率（%）
	90
	100
	预期型

	
	垃圾分类分类正确率（%）
	60
	90
	预期型


附表二：宁乡市各类生活垃圾预测量一览表

	
	中心城区（t/d）
	乡镇范围（t/d）
	全市（t/d）

	可回收物
	173.34
	73
	246.24

	厨余垃圾
	288.9
	121.5
	410.4

	其他垃圾
	498.83
	209.78
	708.62

	有害垃圾
	1.93
	0.81
	2.74

	餐饮垃圾
	90
	-
	-


附表三：各组团公共厕所与垃圾收集站数量一览表
	所属组团
	类别
	建设方式
	用地面积
	建筑面积
	数量

	主城组团
	垃圾收集站
	现状改扩建
	≥150㎡/座
	-
	43座

	
	
	规划新增
	≥200㎡/座
	-
	9座

	
	公共厕所
	现状保留
	-
	-
	66座

	
	
	规划新增
	60-170㎡/座
	30-120㎡/座
	28座

	新城组团
	垃圾收集站
	现状改扩建
	≥150㎡/座
	-
	8座

	
	
	规划新增
	≥200㎡/座
	-
	12座

	
	公共厕所
	现状保留
	-
	-
	12座

	
	
	规划新增
	60-170㎡/座
	30-120㎡/座
	35座

	经开组团
	垃圾收集站
	现状改扩建
	≥150㎡/座
	-
	10座

	
	
	规划新增
	≥200㎡/座
	-
	10座

	
	公共厕所
	现状保留
	-
	-
	16座

	
	
	规划新增
	60-170㎡/座
	30-120㎡/座
	42座

	高新组团
	垃圾收集站
	现状改扩建
	≥150㎡/座
	-
	5座

	
	
	规划新增
	≥200㎡/座
	-
	8座

	
	公共厕所
	现状保留
	-
	-
	7座

	
	
	规划新增
	60-170㎡/座
	30-120㎡/座
	38座


附表四：中心城区生活垃圾转运站规划一览表

	转运站名称
	所在组团
	转运规模（t/d）
	用地面积（m2）
	备注

	主城组团垃圾转运站
	主城组团
	205
	5000
	与再生资源回收利用中心、环卫车辆停车场合建

	经开组团垃圾转运站
	经开组团
	105
	2600
	与有害垃圾转运站、环卫车辆停车场合建

	高新组团垃圾转运站
	高新组团
	80
	2000
	与再生资源回收利用中心、环卫车辆停车场合建

	新城组团垃圾转运站
	新城组团
	115
	3200
	与环卫车辆停车场合建


附表五：乡镇范围生活垃圾转运站规划一览表
	序号
	所在街道
	环卫设施名称
	规模（t/d）
	占地面积（m2）
	建设方式

	1
	白马桥街道
	白马桥街道生活垃圾转运站
	-
	-
	撤销

	2
	夏铎铺镇
	夏铎铺镇生活垃圾转运站
	-
	-
	撤销

	3
	金洲镇
	全民社区生活垃圾转运站
	5
	540
	改建

	4
	
	关山社区生活垃圾转运站
	5
	500
	扩建

	5
	双江口镇
	檀树湾生活垃圾转运站
	-
	-
	撤销

	6
	
	双江口社区生活垃圾转运站
	10
	500
	扩建

	7
	
	罗巷新村生活垃圾转运站
	8
	500
	扩建

	8
	
	朱良桥生活垃圾转运站
	8
	500
	新建

	9
	菁华铺镇
	菁华铺镇生活垃圾转运站
	12
	580
	改建

	10
	煤炭坝镇
	煤炭坝镇生活垃圾转运站
	12
	720
	改建

	11
	回龙铺镇
	金旺村生活垃圾转运站
	18
	680
	改建

	12
	坝塘镇
	坝塘镇生活垃圾转运站
	13
	600
	改建

	13
	
	南芬塘集镇生活垃圾转运站
	10
	500
	扩建

	14
	东湖塘镇
	东湖塘镇生活垃圾转运站
	17
	500
	扩建

	15
	花明楼镇
	花明楼村生活垃圾转运站
	10
	500
	扩建

	16
	
	杨林桥村生活垃圾转运站
	6
	120
	扩建

	17
	
	朱石桥村生活垃圾转运站
	6
	500
	扩建

	18
	
	刘少奇纪念馆生活垃圾转运站
	6
	500
	扩建

	19
	大屯营镇
	大屯营镇生活垃圾转运站
	12
	750
	改建

	20
	道林镇
	龙泉湖村生活垃圾转运站
	6
	580
	改建

	21
	
	石金村生活垃圾转运站
	8
	960
	改建

	22
	喻家坳镇
	喻家坳镇生活垃圾转运站
	16
	680
	改建

	23
	大成桥镇
	大成桥镇生活垃圾转运站
	16
	800
	扩建

	24
	资福镇
	资福镇生活垃圾转运站
	8
	880
	改建

	25
	双凫铺镇
	双凫铺镇生活垃圾转运站
	8
	550
	改建

	26
	
	双凫铺陆戈生活垃圾转运站
	3
	550
	改建

	27
	灰汤镇
	枫木桥生活垃圾转运站
	8
	500
	扩建

	28
	
	灰汤生活垃圾转运站
	16
	1400
	改建

	29
	横市镇
	横市镇生活垃圾二次转运站
	110
	3000
	扩建

	30
	黄材镇
	黄材镇生活垃圾转运站
	18
	1480
	改建

	31
	老粮仓镇
	老粮仓镇生活垃圾转运站
	10
	500
	扩建

	32
	沩山乡
	沩山乡生活垃圾转运站
	4
	1300
	改建

	33
	巷子口镇
	巷子口镇生活垃圾转运站
	9
	730
	改建

	34
	沙田乡
	十八组生活垃圾转运站
	4
	500
	扩建

	35
	
	五里村生活垃圾转运站
	4
	500
	扩建

	36
	龙田镇
	龙田镇生活垃圾转运站
	7
	500
	扩建

	37
	流沙河镇
	流沙河镇生活垃圾转运站
	18
	880
	改建

	38
	青山桥镇
	青山桥镇生活垃圾转运站
	6
	500
	扩建


附表六：宁乡市环境卫生近期建设一览表
	序号
	所在组团
	环卫设施名称
	位置
	占地面积（平方米）
	垃圾转运量
	停车位数（个）

	1
	主城组团
	生活垃圾转运站
	三环西路以东天安驾校南侧
	5000
	205t/d
	-

	2
	
	环卫车辆停车场
	
	5000
	-
	100

	3
	新城组团
	生活垃圾转运站
	岳宁大道与曾家河交叉口东北角
	2000
	80t/d
	-




